## Лист1
12.02.26 Перечень продукции производства ИП Спиридонов А.Ю.
Артикул | Наименование
137264 | Нож вырубной ASTM D412 тип D (лопатка, 100мм) c выталкивателем
137212 | Нож вырубной ISO 37-2013 тип 1 (лопатка, 115мм)
137015 | Нож вырубной ASTM D412 тип D (лопатка, 100мм)
137097 | Карта обмера вырубного ножа
137696 | Нож вырубной ASTM D638 тип 1 (лопатка, 165 мм)
137770 | Нож вырубной ISO 37-2020 тип 1 (лопатка, 115мм)
138539 | Нож вырубной ISO 37-2020 тип 3 (лопатка, 50мм) с выталкивателем
137854 | Нож вырубной ASTM D412 тип E (лопатка, 125мм)
139064 | Нож вырубной ASTM D746 тип 2 (Т-образный, 31.75 х 2.54 / 6.36мм) с выталкивателем
136397 | Нож вырубной ГОСТ 10007-80 (круг, Ø 26мм) по чертежу
137605 | Нож вырубной ISO 37-2013 тип 3 (лопатка, 50мм)
136391 | Нож вырубной ГОСТ 10007-80 (круг, Ø 26мм)
139384 | Нож вырубной ISO 37-2013 тип 2 (лопатка, 75мм) с выталкивателем
137488 | Держатель шарнирный для ножа под хвостовик Ф=25мм
136480 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1В (лопатка, 150мм)
138401 | Комплект захватов Р.ЗВ-50 для образцов ГОСТ 53652.3 типа 3 толщиной до 63мм
135704 | Нож вырубной ISO 37-2013 тип 3 (лопатка, 50мм)
137716 | Нож вырубной ASTM F88 (прямоугольник 83 х 25,4мм)
139644 | Нож вырубной ISO 37-2020 тип 3 (лопатка, 50мм) ширина широкой части (размер В) = 15мм
139068 | Нож вырубной ASTM D790 (прямоугольник, 50.8 х 12.7мм) без радиусов с выталкивателем
137705 | Нож вырубной ISO 527-2 тип 1В (лопатка, 150мм)
137444 | Нож вырубной ASTM D1708 (лопатка, 38мм)
137498 | Нож вырубной ISO 37-2020 тип 2 (лопатка, 75мм)
135675 | Держатель для ножа
138412 | Нож вырубной ISO 37-2020 тип 3 (лопатка, 50мм)
138552 | Нож вырубной ISO 37-2020 тип 1A (лопатка, 100мм) c выталкивателем
139459 | Нож вырубной ASTM D412 тип С (лопатка, 115мм) c аттестацией
139457 | Нож вырубной ASTM D6693-3 (лопатка, 115мм)
137045 | Нож вырубной ASTM D4894-19 (лопатка, 38мм)
137706 | Нож вырубной ISO 37-2020 тип 1A (лопатка, 100мм)
139060 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1А (лопатка, 170 мм) с выталкивателем
136483 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1ВА (лопатка, 75мм)
135734 | конусный резец с гладким твердосплавным наконечником - индентором (Ф=6,4мм, Д=50+-1мм)
139503 | Нож вырубной ISO 37-2013 тип 1 (лопатка, 115мм) с выталкивателем
138400 | Комплект вкладышей для клиновых захватов до 50 кН для плоских образцов толщиной от 7 до 14мм
137647 | Комплект деталей для оснастки для изготовления образцов по ГОСТ 33693-2015 тип А12, А22 (лопатка, 75 мм)
138553 | Нож вырубной ISO 37-2020 тип 2 (лопатка, 75мм) с выталкивателем
138474 | Нож вырубной ISO 527-2 тип 1В (лопатка, 150мм) с выталкивателем
138845 | Матрица вырубная с механизмом выталкивателя
80 | Нож вырубной ISO 37-2013 тип 3 с держателем и выталкивателем
136508 | Нож вырубной ISO 527-2 тип 5А
135705 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1А (лопатка, 170 мм)
136484 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1ВВ (лопатка, 30мм)
138828 | Нож вырубной ISO 37-2020 тип 4 (лопатка, 35мм)
137593 | Нож вырубной ISO 37-2013 тип 3 с выталкивателем
138493 | Нож вырубной ISO 37-2020 тип 4 (лопатка, 35мм) с выталкивателем
137035 | Нож вырубной ASTM D638-02a (лопатка, 63,5мм)
136293 | Выталкиватель ВБ-1 (опция)
139718 | Нож вырубной ISO 527-2 тип 1ВА (лопатка, 75мм) с выталкивателем
137150 | Нож вырубной ISO 37-2013 тип 2 (лопатка, 75мм)
137697 | Нож вырубной ASTM D638 тип 2 (лопатка, 183 мм)
137852 | Нож вырубной ASTM D412 тип A (лопатка, 140мм)
138890 | Заточка вырубного ножа с восстановлением режущей кромки
136452 | Нож вырубной ASTM D412 тип С (лопатка, 115мм)
137707 | Копье для прокола по ГОСТ 27420-87 п.3.3 черт.1
136380 | Нож вырубной ISO 37-2013 тип 3 (лопатка, 50мм) с держателем
137853 | Нож вырубной ASTM D412 тип B (лопатка, 140мм)
139377 | Нож вырубной ISO 37-2020 тип 2 (лопатка, 110 мм) удлиненный, высота ножа 32 мм
139061 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1В (лопатка, 150мм) с выталкивателем
137510 | #10#AP-2 10 Винт М8х25 для AP-2
138881 | Нож вырубной ГОСТ 10007-80 (лопатка, 52мм)
1 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип.2 с держателем
136689 | Нож вырубной ГОСТ 12.4.129-2001 (круг, Ø 70+-1мм)
135601 | Нож вырубной ГОСТ 12580-78 (лопатка, 70мм)
138557 | Нож вырубной ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20.2.4 (квадрат, 40 х 40мм) с выталкивателем
138287 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1 (лопатка, удлиненный 190мм)
137310 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 2 (лопатка, до 160мм) глубина до 23мм
137798 | Нож вырубной ГОСТ 15873-2017 тип I (лопатка, 150мм) полый
135811 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип.2 для вырубки образцов толщиной до 12 мм с держателем
137251 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 5А (лопатка, 75мм)
139034 | Нож вырубной ГОСТ 20-2018 (прямоугольник, 400 x 70мм)
139467 | Нож вырубной ГОСТ 15873-2017 рис.1 тип 1 (лопатка, 152мм) с аттестацией
137294 | Нож вырубной ГОСТ 16782-2015 (прямоугольник, 20+-0,25 х 2,5+-0,05мм)
138988 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 5 (лопатка, 80мм) с выталкивателем
137404 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1 (лопатка, 115мм) глубина 20мм
136801 | Нож вырубной ГОСТ 13518-68 (прямоугольник, 38 х 13мм) чертеж 3
136489 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1 (лопатка, 115мм)
136723 | Нож вырубной ГОСТ 15873-2017 тип I (лопатка, 150мм) рис.2
136803 | Нож вырубной ГОСТ 21751-76 тип 1 (лопатка, 115мм)
139062 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 3 (прямоугольник, 250 х 25 мм) с выталкивателем
136239 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 2 полый
51 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип.1 (лопатка, 115мм) с держателем
137321 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1 (лопатка, 115мм) с выталкивателем
137112 | Нож вырубной ГОСТ 12.4.083 п.2.1.1 (квадрат, 50 х 50мм)
138442 | Нож вырубной ГОСТ 19109-2017 тип 4 (прямоугольник, 80 х 10мм)
136724 | Нож вырубной ГОСТ 15873-2017 тип II (лопатка, 150мм) рис.2
138473 | Нож вырубной ГОСТ 19109-2017 тип 4 (прямоугольник, 80 х 10мм) с выталкивателем
137713 | Нож вырубной ГОСТ 19109-2017 (ISO180) (прямоугольник, 63,5 х 12,7мм) без радисов, с выталкивателем
136481 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 2 (лопатка, 150мм)
136271 | Нож вырубной ГОСТ 15873-2017 рис.1 тип 1 (лопатка, 152мм)
138956 | Нож вырубной ГОСТ 19109-2017 (прямоугольник, 80 х 10мм) с надрезом тип B, толщина образца 4мм
ДВ11262-80-1 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 1 с держателем и выталкивателем
53 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 1 (лопатка, 115мм)
138556 | Нож вырубной ГОСТ 16782-2015 (прямоугольник, 120+-0,25 х 2,5+-0,05мм)
137311 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 2 (лопатка, до 160мм) глубина до 30мм
135657 | Нож вырубной ГОСТ 12580-78 (лопатка, 70мм)
139490 | Нож вырубной ГОСТ 14236-81 (прямоугольник, 150 x 10мм) с выталкивателем
138781 | Нож вырубной ГОСТ 17696-2016 рис.2 (прямоугольник, 55 х 25мм) с надрезом
138288 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 2 (лопатка, удлиненный 225мм)
136719 | Нож вырубной ГОСТ 15873-70 рис.1 тип 1 (лопатка, 150мм)
137411 | Нож вырубной ГОСТ 19109-2017 (прямоугольник, 80 х 10мм) без радиусов
136482 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 3 (прямоугольник, 250 х 25 мм)
Д12.4.083.2.1.1 | Нож вырубной ГОСТ 12.4.083 п.2.1.1 (квадрат) 50х50мм с держателем
137153 | Нож вырубной ГОСТ 14236-81 (прямоугольник, 150 x 15мм) без радиусов
ДВ11262-80-1 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип.1 с держателем и выталкивателем
136278 | Нож вырубной ГОСТ 209-75 (круг, Ø 25мм)
136235 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 1 (лопатка, 115мм) с выталкивателем
Д11262-80-5 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 5 с держателем
136722 | Нож вырубной ГОСТ 15873-2017 (ISO1798) тип 1А (лопатка, 120мм)
136052 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 3 (прямоугольник, 250 х 25 мм)
137425 | Нож вырубной ГОСТ 11529-2016 (круг, Ø 16мм) двойной
139031 | Нож вырубной ГОСТ 20-2018 (прямоугольник, 400 x 25мм)
138913 | Нож вырубной ГОСТ 13518-68 чертеж 3 (прямоугольник, 38 х 13мм) без радиусов
136269 | Нож вырубной ГОСТ 21353-75 (прямоугольник, 60 х 10мм) с просечкой
136720 | Нож вырубной ГОСТ 15873-70 тип 2 (лопатка, 150мм)
138537 | Нож вырубной ГОСТ 13518-68 чертеж 3 (прямоугольник, 38 х 13мм) без радиусов с выталкивателем
138484 | Нож вырубной ГОСТ 18299-72 Приложение 1 (прямоугольник, 30х10мм)
136736 | Нож вырубной ГОСТ 14236-81 (прямоугольник, 150 x 15мм)
81 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 2 (лопатка, 150мм)
139057 | Нож вырубной ГОСТ 15088-2014 (квадрат, 10 х 10мм) без радиусов с выталкивателем
137247 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 3 с выталкивателем
135731 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 3 с держателем (глубина 30мм)
137447 | Нож вырубной ГОСТ 21751-76 тип 2 (лопатка, 74мм)
137592 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1 (лопатка, 115мм) с держателем и выталкивателем
139029 | Нож вырубной ГОСТ 14236-81 (прямоугольник, 150 x 10мм)
136577 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 2, лопатка 25мм, по чертежу
139433 | Нож вырубной ГОСТ 15139-69 (круг, Ø 16мм) с выталкивателем
137448 | Нож вырубной ГОСТ 21751-76 тип 3 (лопатка, 69мм)
136485 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 5А (лопатка, 75мм), полый
139032 | Нож вырубной ГОСТ 14236-81 (прямоугольник, 150 x 25мм)
136737 | Нож вырубной ГОСТ 20683-75 (прямоугольник, 100 x 25мм)
137683 | Нож вырубной ГОСТ 15873-2017 рис.2 тип 1 (лопатка, 150мм) с выталкивателем
137360 | Нож вырубной ГОСТ 21353-75 (прямоугольник, 60 х 10мм) с просечкой (составной, размеры по приложению ГОСТа)
137319 | Нож вырубной ГОСТ 14236-81 (прямоугольник, 150 x 15мм) без радиусов с выталкивателем
136486 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 5В (лопатка, 35мм)
89 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип.2 с держателем
Д11262-20171В | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 1В (лопатка, 150мм) с держателем
136717 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 4 (лопатка, 80мм) не сделать!!!!
138882 | Нож вырубной ГОСТ 14236-81 (прямоугольник, 150 x 25мм)
138987 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 2 (лопатка, 150мм) с выталкивателем
139653 | Нож вырубной ГОСТ 18299-72 Приложение 1 (прямоугольник, 30х10мм), без радиусов, с выталкивателем
97 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип.1 с держателем
ДВ11262-80-5 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 5 с держателем и выталкивателем
136487 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 4 (лопатка, 80мм) - не сделать
137248 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 5 с выталкивателем
138481 | Нож вырубной ГОСТ 18299-72 Приложение 1 (прямоугольник, 50х10мм)
135664 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 5 (лопатка, 100мм)
139033 | Нож вырубной ГОСТ 20-2018 (прямоугольник, 400 x 50мм)
139278 | Нож вырубной ГОСТ 12580-78 (лопатка, 70мм) с выталкивателем
136488 | Нож вырубной ГОСТ 11262-2017 тип 5 (лопатка, 80мм)
137246 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 2 с выталкивателем
139056 | Нож вырубной ГОСТ 19109-2017 (прямоугольник, 80 х 10мм) с надрезом тип A (ISO 180/A) c выталкивателем
136292 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 4 с держателем
100 | Нож вырубной ГОСТ 12580-78 с протоколом аттестации
137704 | Нож вырубной ГОСТ 17370-2017 тип 1 (лопатка, 150мм)
138511 | Нож вырубной ГОСТ 21751-76 тип 3 (лопатка, 69мм) с выталкивателем
138581 | Нож вырубной ГОСТ 18299-72 Приложение 1 (прямоугольник, 50х10мм), без радиусов, с выталкивателем
139030 | Нож вырубной ГОСТ 14236-81 (прямоугольник, 150 x 20мм)
136718 | Нож вырубной ГОСТ 11262-80 тип 5 (лопатка, 80мм)
138680 | Нож вырубной ГОСТ 18299-72 Приложение 1 (прямоугольник, 30х10мм) без радиусов
137267 | Нож вырубной ГОСТ 12.4.083 п.2.1.1 (квадрат, 50 х 50мм) без радиусов
137378 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис. 4 для дугообразных образцов с выталкивателем
139432 | Нож вырубной ГОСТ 21793-76 тип 1 (прямоугольник, 100х10+-0,5мм)
136743 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 2 с держателем и выталкивателем
136100 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 4 (лопатка, 55мм) с выталкивателем
136650 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 3 с держателем
137320 | Нож вырубной ГОСТ 26128-84 тип 1 (150x50мм, с надрезом) с выталкивателем
136430 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 5 (лопатка, 140мм)
136746 | Нож вырубной ГОСТ 21751-76 тип 3 с держателем и выталкивателем
137962 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 7 (лопатка, 35мм) с выталкивателем
138273 | Нож вырубной ГОСТ 265-77 тип 1 (круг, Ø 29,0±0,5мм., толщина - 12,5мм) с выталкивателем
136510 | Нож вырубной ГОСТ 25018-81 черт 3 (лопатка, 75мм)
136726 | Нож вырубной ГОСТ 33693-2015 тип А2 (лопатка, 150мм)
139530 | Нож вырубной ГОСТ 33693-2015 тип CW (лопатка, 60мм) с вытакливателем
139046 | Нож вырубной ГОСТ 28009-88 чертеж 4 (прямоугольник, 400 х 50мм)
135922 | Нож вырубной ГОСТ 422 п.1.3. (прямоугольник, 160 х 20мм) с держателем
138295 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис. 4 для дугообразных образцов, с надрезом по методу D (0,5+-0,08мм)
136431 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 7 (лопатка, 35мм)
137519 | Нож вырубной ГОСТ 27420-87 (прямоугольник, 162 х 20мм)
270-75-1-40 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 1 (высота ножа 40мм, глубина режущей кромки 20мм, карта обмера)
136744 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 3 с держателем и выталкивателем
139316 | Нож вырубной ГОСТ 29088-91 (лопатка, 152мм) с выталкивателем
139067 | Нож вырубной ГОСТ 34250-2017 тип 4 (лопатка, 60мм) с выталкивателем
252-75-115 | Нож вырубной ГОСТ 252-75 (прямоугольник, 115+-5мм х 10+-0,5мм)
137380 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис.2 для углового образца с выталкивателем
137323 | Нож вырубной ГОСТ 22372-77 (круг, Ø 50+-0,5мм) с выталкивателем
270-75-1-40П | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 1 (высота ножа 40мм, полый, протокол измерений)
138684 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис.3 для серповидного образца, с надрезом по методу С (1,0+/-0,2 мм)
136277 | Нож вырубной ГОСТ 33693-2015 тип А12, А22 (лопатка, 75мм)
136766 | Нож вырубной ГОСТ 30684-2000 (прямоугольник, 110 х 20 мм) без радиусов
137040 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 1 (лопатка, 115мм) глубина ножа 23мм
136731 | Нож вырубной ГОСТ 33693-2015 тип В (прямоугольник, 80 х 10мм)
136764 | Нож вырубной ГОСТ 24037-90 (прямоугольник, 25 х 50 мм) без радиусов
138576 | Нож вырубной ГОСТ 32415, п.8.14 тип 1 (прямоугольник, 100±2 мм х 10±0,5 мм), без радиусов
139716 | Нож вырубной ГОСТ 34750-2021 тип С (лопатка, 115мм)
136363 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 3 с протоколом
136098 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 1 (лопатка, 115мм) с выталкивателем
270-75-2-40 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 2 (высота ножа 40мм, глубина режущей кромки 20мм, карта обмера)
136727 | Нож вырубной ГОСТ 33693-2015 тип А13, А23 (лопатка, 60мм)
139065 | Нож вырубной ГОСТ 30684-2000 (прямоугольник, 110 х 20 мм) без радиусов с выталкивателем
135700 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис.2 для углового образца
139479 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 1 (лопатка, 115мм) с упругим выталкивателем
139104 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис.1 (прямоугольник, 100 х 15мм) для раздвоенного образца, с надрезом метод А с выталкивателем
137117 | Нож вырубной ГОСТ 422-75 п.1.3 Метод А (прямоугольник, 68 х 20мм)
139290 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 5 (лопатка, 135мм)
136458 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис.3 для серповидного образца
136398 | Нож вырубной ГОСТ 29088-91 (лопатка, 152мм)
139051 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 3 (лопатка, 75мм) с выталкивателем
270-75-2-40П | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 2 (высота ножа 40мм, полый, протокол измерений)
139072 | Нож вырубной ГОСТ 31014-2002 тип 1ВА рис.5 табл.4 (лопатка, 75мм)
136512 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 7 с держателем
137381 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис.3 для серповидного образца с выталкивателем
139035 | Нож вырубной ГОСТ 36-2021 (прямоугольник, 250 x 25мм)
136274 | Нож вырубной ГОСТ 2678-94 тип 1 (лопатка, 250мм)
138577 | Нож вырубной ГОСТ 32415, п.8.14 тип 2 (прямоугольник, 50±1 мм х 6±0,2 мм), без радиусов
136728 | Нож вырубной ГОСТ 33693-2015 тип А14, А24 (лопатка, 45мм)
139043 | Нож вырубной ГОСТ 28009-88 чертеж 1 (лопатка, 400 х 35мм)
139398 | Нож вырубной ГОСТ 33693-2015 тип CW (лопатка, 60мм)
137382 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 2 (лопатка, 110мм) с выталкивателем
136729 | Нож вырубной ГОСТ 33693-2015 тип А15, А25 (лопатка, 30мм)
135824 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис.1 (прямоугольник, 100 х 15мм) для раздвоенного образца, с надрезом метод А
138578 | Нож вырубной ГОСТ 32415, п.8.14 тип 3 (прямоугольник, 120±2 мм х 15±0,5 мм), без радиусов
136312 | Нож вырубной ГОСТ 26589-94 тип 1 (лопатка, 115мм)
Д270-75-2 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 2 (лопатка 110мм) с держателем
137489 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 1 (лопатка 115мм) с держателем
138834 | Нож вырубной ГОСТ 24632-81 (квадрат, 75 х 75мм) без радиусов
135668 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 3 (лопатка, 75мм)
139044 | Нож вырубной ГОСТ 28009-88 чертеж 2 (лопатка, 510 х 90мм)
136651 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис. 4 для дугообразных образцов с протоколом
136099 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 3 (лопатка, 75мм) с выталкивателем
136449 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис. 4 для дугообразных образцов
137195 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 1 (лопатка, 115мм) полый
88 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 1 (лопатка, 115мм)
138554 | Нож вырубной ГОСТ 21793-76 тип 1 (прямоугольник, 150х10+-0,5мм) с выталкивателем
138932 | Нож вырубной ГОСТ 32656-2014 тип 1В (лопатка, 150мм)
135691 | Нож вырубной ГОСТ 23016-78 на раздир (прямоугольник, 60 х 9мм) с прорезью
135673 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 1 (лопатка, 115мм) с аттестатом
138272 | Нож вырубной ГОСТ 265-77 тип 1 (круг, Ø 29,0±0,5мм., толщина - 12,5мм)
137293 | Нож вырубной ГОСТ 26128-84 тип I, черт.1 (прямоугольник, 150 x 50мм) с надрезом
136246 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис.2 для углового образца с держателем
136276 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 4 (лопатка, 55мм)
137116 | Нож вырубной ГОСТ 422-75 п.1.3 Метод А (прямоугольник, 68 х 10мм)
139073 | Нож вырубной ГОСТ 26128-84 тип II, черт.1 угловой
137296 | Нож вырубной ГОСТ 22372-77 (круг, Ø 50+-0,5 мм)
П270-75-2 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 2 (лопатка, 110мм) с аттестацией (протокол измерений)
137383 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 5 (лопатка, 140мм) с выталкивателем
139036 | Нож вырубной ГОСТ 2411-2014 (прямоугольник, 250 x 75мм)
136742 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 1 с держателем и выталкивателем
136765 | Нож вырубной ГОСТ 24039-80 (квадрат, 100 х 100 мм) без радиусов
139150 | Нож вырубной ГОСТ 262-93 рис.2 для углового образца, с надрезом по методу В (1,0+-0,2 мм)
99 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 2 (лопатка, 110мм)
138555 | Нож вырубной ГОСТ 21793-76 тип 4 (прямоугольник, 150х6,5+-0,5мм) с выталкивателем
136539 | Нож вырубной ГОСТ 26589-94 тип 2 (лопатка, 70мм)
139066 | Нож вырубной ГОСТ 34250-2017 тип 2 (лопатка, 60мм) с выталкивателем
136732 | Нож вырубной ГОСТ 33693-2015 тип D (квадрат, 60 х 60мм)
139045 | Нож вырубной ГОСТ 28009-88 чертеж 3 (лопатка, 380 х 63мм)
137196 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 тип 2 (лопатка, 110мм) полый
136662 | Нож вырубной ГОСТ 270-75 кольцевой ( Ø 52,6мм / Ø 44,6мм )
136725 | Нож вырубной ГОСТ 33693-2015 тип А1 (лопатка, 170мм)
136055 | Нож вырубной ГОСТ 267-73 (квадрат, 30 х 30мм)
136730 | Нож вырубной ГОСТ 33693-2015 тип А18, А28 (лопатка, 23,8мм)
136433 | Нож вырубной ГОСТ 9.029-74 тип 2 (круг, Ø 13,0±0,5мм)
139645 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-402-2015 п.4.4.1 (прямоугольник, 90 х 4,5мм) без радиуса
138495 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019 (прямоугольник, 400 х 50+-1мм)
139478 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019, тип образца B, образец - лопатка, 620х100мм (L=205мм), толщина образца до 30мм
136659 | Нож вырубной ГОСТ 53652.3-2009 тип 1 (лопатка, 115мм)
137691 | Нож вырубной ГОСТ 9.030-74 (прямоугольник, 40х10мм) без радиусов с выталкивателем
135671 | Нож вырубной ГОСТ 426 (прямоугольник, 28 х 20мм) с протоколом
136733 | Нож вырубной ГОСТ ISO 1924-1-96 (прямоугольник, 250 x 15мм)
137322 | Нож вырубной ГОСТ 6433.3-71 (круг, Ø 100мм) с выталкивателем
136360 | Нож вырубной ГОСТ 53652.3-2009 тип 2 (лопатка, 150мм)
139194 | Нож вырубной ГОСТ ISO 6259-3-2023 тип 1 (лопатка, 150мм)
137651 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019, тип образца-B, размер образца 615х100мм (L=200мм), толщина образца до 40мм
139037 | Нож вырубной ГОСТ 54106-2010 (квадрат, 120 x 120мм)
137940 | Нож вырубной ГОСТ EN 455-2-2014 рис 2 (лопатка, 100мм)
139041 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019 тип образца B (лопатка, 535 х 100мм)
137921 | Нож вырубной ГОСТ ISO 10319 (прямоугольник, 200 х 100мм) без радусов
139026 | Нож вырубной ГОСТ 56284-2014 (прямоугольник, 220 х 25мм)
139461 | Нож вырубной ГОСТ ISO 6259-3-2023 тип 2 (лопатка, 115мм)
139476 | Нож вырубной ГОСТ EN17096 (лопатка, 40 мм)
139606 | Нож вырубной ГОСТ ISO 6259-3-2023 тип 1 (лопатка, удлиненная 300мм)
137644 | Нож вырубной ГОСТ 6768-75 (прямоугольник, 150 х 25мм)
136852 | Нож вырубной ГОСТ EN 455-2-2014 рис 2 с выталкивателем
137608 | Нож вырубной ГОСТ 53652.2-2009 тип 2 (лопатка, 115мм) рис.2, стр.9 приложение ДА
49 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 рис.12 (лопатка, 75мм) с выемкой
137652 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019, тип образца-C, размер образца 440х63мм (L=200мм), толщина образца до 40мм
136734 | Нож вырубной ГОСТ ISO 1924-1-96 (прямоугольник, 250 x 25мм)
138424 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019, тип образца-D, размер образца 475х100мм (L=60мм), толщина образца до 21мм
138540 | Нож вырубной ГОСТ 4648-2014 (прямоугольник, 80 х 10мм) без радиусов
139027 | Нож вырубной ГОСТ 56284-2014 (прямоугольник, 320 х 55мм)
60811-402-2015 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-402-2015 п.4.4.1 (прямоугольник, 150 х 5 мм)
136686 | Нож вырубной ГОСТ 7926 п.2.4.8 (грибок)
137034 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 рис.13 (лопатка, 50мм) без выемки с держателем и выталкивателем
137291 | Нож вырубной ГОСТ 53652.2-2009 тип 1 (лопатка, 115мм)
138421 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019, тип образца-А, размер образца 280х35мм (L=60мм), толщина образца до 21мм
136808 | Нож вырубной ГОСТ 9.030-74 (квадрат, 20х20 мм) радиус в углах 1,5мм
Д938.11.1.2 | Нож вырубной ГОСТ 938.11 п.1.2 100мм (лопатка) с держателем
138778 | Нож вырубной ГОСТ 938.19-71 черт.1 (прямоугольник, 50 х 25мм) с надрезом 20мм
137628 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 рис.13 (лопатка, 50мм) с выемкой
137363 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 рис.13 (лопатка, 50мм) без выемки с выталкивателем
54 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-501-2015 рис.1 (лопатка, 75мм) с держателем
137606 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-501-2015 рис.1 (лопатка, 75мм) без выемки с держателем и выталкивателем
137292 | Нож вырубной ГОСТ 53652.2-2009 тип 2А (лопатка, 115мм)
136735 | Нож вырубной ГОСТ ISO 1924-1-96 (прямоугольник, 250 x 50мм)
138779 | Нож вырубной ГОСТ 938.11-69 п.4.1 (лопатка, 90 мм)
136763 | Нож вырубной ГОСТ 7912-74 (прямоугольник, 25 х 6мм) без радиусов
136664 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 рис.12 (лопатка, 75мм)
139583 | Нож вырубной ГОСТ ISO 6259-3-2023 тип 1 (лопатка, 150мм) с выталкивателем
136379 | Нож вырубной ГОСТ EN 455-2-2014 рис 2 с держателем
Д7926.2.4.8 | Нож вырубной ГОСТ 7926 п.2.4.8 (грибок) с держателем
139042 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019 тип образца C (лопатка, 410 х 63мм)
В60811-402-2015 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-402-2015 п.4.4.1 (прямоугольник, 115 х 5 мм) с выталкивателем
137113 | Нож вырубной ГОСТ ISO 20872-2011 п.4.1 рис.1 (прямоугольник, 100 х 15мм) с надрезом
136762 | Нож вырубной ГОСТ 9.030-74 (квадрат, 20х20 мм) без радиусов
139028 | Нож вырубной ГОСТ 56284-2014 (прямоугольник, 220 х 55мм)
139584 | Нож вырубной ГОСТ ISO 6259-3-2023 тип 2 (лопатка, 115мм) с выталкивателем
138780 | Нож вырубной ГОСТ 938.11-69 п.4.1 (лопатка, 40 мм)
139654 | Нож вырубной ГОСТ 481-80 (прямоугольник, 110 х 20мм)
138496 | Нож вырубной ГОСТ ISO 252-2014 метод А (прямоугольник, 200 х 25+-0,5мм)
139203 | Нож вырубной ГОСТ ISO 3376-2023 (лопатка, 110мм) СТАНДАРТНЫЙ
139038 | Нож вырубной ГОСТ ISO 13934-1-2021 проба 100 (прямоугольник, 220 x 50мм)
137295 | Нож вырубной ГОСТ 6433.3 (круг, Ø 100мм)
139648 | Нож вырубной ГОСТ 72095-2025 рис.2 (лопатка, 150мм)
137017 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-501-2015 рис.2 (лопатка, 50мм) с выемкой
137364 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 рис.12 (лопатка, 75мм) без выемки с выталкивателем
137607 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-501-2015 рис.1 (лопатка, 75 мм)
137577 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-402-2015 п.4.4.1 (прямоугольник, 90 х 4,5мм)
136790 | Нож вырубной ГОСТ 9.030-74 (прямоугольник, 50х25мм) без радиусов
138422 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019, тип образца-B, размер образца 475х100мм (L=60мм), толщина образца до 21мм
136745 | Нож вырубной ГОСТ 9.026-74 (прямоугольник, 120 х 10мм) с держателем и выталкивателем
137735 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 рис. 1 (лопатка, 75мм), с выталкивателем
139204 | Нож вырубной ГОСТ ISO 3376-2023 (лопатка, 190мм) БОЛЬШОЙ
136513 | Нож вырубной ГОСТ 938.11 п.1.2 100мм с держателем
139039 | Нож вырубной ГОСТ ISO 13934-1-2021 проба 200 (прямоугольник, 320 x 50мм)
136753 | Нож вырубной ГОСТ 7912-74 (прямоугольник, 25 х 6мм)
137018 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-501-2015 рис.1 (лопатка, 75мм) с выемкой
138623 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019, тип образца-C, размер образца 420х63мм (L=180мм), толщина образца до 20мм
136511 | Нож вырубной ГОСТ 938.11 п.1.2 (лопатка, 100мм)
137736 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 рис. 2 (лопатка, 50мм) с выталкивателем
137115 | Нож вырубной ГОСТ 8975-75 п.2.1.1. (круг, Ø 99-1мм)
137654 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-501-2015 рис.1 (лопатка, 75мм) с выталкивателем
136804 | Нож вырубной ГОСТ 9.030-74 (прямоугольник, 50х25мм) радиус в углах
139040 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019 тип образца А (лопатка, 340 х 35мм)
136432 | Нож вырубной ГОСТ 9.029-74 тип 1 (круг, Ø 29,0±0,5мм)
136685 | Нож вырубной ГОСТ 7926-75 п.2.4.3. (лопатка, 100мм)
Д7926.2.4.2 | Нож вырубной ГОСТ 7926 п.2.4.2 (круг, Ø 55мм) с держателем
139053 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-505-2015 рис.1 (лопатка, 75мм) с выталкивателем
135669 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-501-2015 рис.1 (лопатка, 75 мм)
136788 | Нож вырубной ГОСТ ISO 8009-2019 в форме кольца внутренним диаметром (100,0±0,5) мм и шириной (2,00±0,02) мм.
136665 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 рис.13 (лопатка, 50мм)
137033 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 рис.12 (лопатка, 75мм) без выемки с держателем и выталкивателем
137650 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019, тип образца-А, размер образца 420х35мм (L=200мм), толщина образца до 40мм
136560 | Нож вырубной ГОСТ 4648-2014 (прямоугольник, 80 х 10мм)
137760 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019, тип образца-C, размер образца 400х63мм (L=160мм), толщина образца до 25мм
137114 | Нож вырубной ГОСТ ISO 20872-2011 п.4.1 рис.2 (прямоугольник, 100 х 40мм) с надрезом
138423 | Нож вырубной ГОСТ ISO 283-2019, тип образца-C, размер образца 300х63мм (L=60мм), толщина образца до 21мм
138551 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-501-2015 рис.2 (лопатка, 50мм) с выталкивателем
136784 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-501-2015 рис.2 (лопатка, 50 мм)
137960 | Нож вырубной ГОСТ 9.030-74 (прямоугольник, 50х30мм) без радиусов с выталкивателем
Д7926.2.4.3 | Нож вырубной ГОСТ 7926 п.2.4.3. (лопатка) с держателем
139054 | Нож вырубной ГОСТ IEC 60811-505-2015 рис.2 (лопатка, 50мм) с выталкивателем
138483 | Нож вырубной по ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000), метод А (прямоугольник, 200 х 50мм)
136817 | Нож вырубной (круг, Ø 38мм)
139529 | Нож вырубной (квадрат, 30 х 30мм) с выталкивателем
4 | Нож вырубной (квадрат, 150 х 150мм)
136872 | Нож вырубной ГОСТ МЭК 60811 рис.12 (лопатка, 75мм) без выемки
136818 | Нож вырубной (круг, Ø 90мм)
138035 | Нож вырубной ГОСТ Р ИСО 2507-1-2015 п.5 (прямоугольник, 50 х 10мм) без радусов
138452 | Нож вырубной (квадрат, 20 х 20мм) с выталкивателем
138853 | Нож вырубной (круг, Ø 100мм)
136281 | Нож вырубной ГОСТ МЭК 60811 рис.13 (лопатка, 50мм) с держателем и выемкой
136682 | Нож вырубной НВ-1 тип С Для вырубки образцов по ГОСТ ISO 283-2014, тип образца-С, размер образца 400х63мм, толщина образца до 25мм, 420х83х34
136434 | Нож вырубной (квадрат, 40 х 40мм)
138863 | Нож вырубной (круг, Ø 45мм) по чертежу № АПДМ.761000.002
139143 | Нож вырубной (квадрат, 100 х 100 мм) без радиусов
138740 | Нож вырубной ГОСТ Р 59707-2021 (прямоугольник, 100+-0,5 х 5+-0,5 мм)
137617 | Нож вырубной (круг, Ø 20мм)
137036 | Нож вырубной (лопатка, 34,2мм) по чертежу
135732 | Нож вырубной (круг, Ø 50мм)
136805 | Нож вырубной (квадрат, 30 х 30мм) без радиусов
139265 | Нож вырубной по ASTM D1922-15 (2020) рис.1 без надреза, с выталкивателем и хвостовиком
137693 | Нож вырубной (квадрат, 92 х 92мм) без радиусов
139311 | Нож вырубной (квадрат, 70 х 70мм) без радиусов
138854 | Нож вырубной (круг, Ø 200мм)
138866 | Нож вырубной по ГОСТ 24222-80 п.5.6 (лопатка, 52мм)
139713 | Нож вырубной ( межцентровое расстояние 50мм, R7, заточка внутрь, толщина 6мм) по эскизу
136469 | Нож вырубной (квадрат, 20±1,0 х 20±1,0мм)
137618 | Нож вырубной (круг, Ø 30мм)
138850 | Нож вырубной (круг, Ø 25+0,1мм)
139225 | Нож вырубной (круг, Ø 11 мм) заточка внутрь
137158 | Нож вырубной (круг, Ø 32,5мм)
139266 | Нож вырубной по ASTM D1922-15 (2020) рис.1 с надрезом 20мм, с выталкивателем и хвостовиком
136377 | Нож вырубной (круг, Ø 40мм)
138643 | Нож вырубной (квадрат, 50 х 50 мм) без радиусов
136952 | Нож вырубной по DIN EN 12230 п.6.1.1 (лопатка, 150мм) глубина 25мм
д60811_13 | Нож вырубной ГОСТ МЭК 60811 рис.13 (лопатка, 50мм) с держателем
136679 | Нож вырубной (квадрат, 100 х 100 мм) без радиусов, полый
139333 | Нож вырубной (круг, Ø 12мм)
136747 | Нож вырубной (квадрат, 20 х 20мм)
138453 | Нож вырубной лопатка 29,00 х 14,50мм по эскизу №1
137485 | Нож вырубной (круг, Ø 80мм) с выталкивателем
137204 | Нож вырубной (лопатка, 75мм) по чертежу, толщина образца 10мм
139521 | Нож вырубной (круг, Ø 11 мм) заточка внутрь
136576 | Нож вырубной (квадрат, 100 х 100мм)
138558 | Нож вырубной ГОСТ Р 54552-2011 п.8.2.1 (круг, Ø45мм) с выталкивателем
136688 | Нож вырубной ГОСТ Р ИСО 3376-2013 Кожа "большой образец" (лопатка, 190мм)
137407 | Нож вырубной (круг, Ø 102+-1мм) по чертежу ОТ-271.196.000.03
136819 | Нож вырубной ГОСТ ИСО 4074-9-93 (прямоугольник, 100 х 20мм) без радусов
138585 | Нож вырубной (круг, Ø 48+-1мм)
139334 | Нож вырубной (круг, Ø 15мм)
139158 | Нож вырубной (квадрат, 75 х 75мм)
138776 | Нож вырубной ГОСТ Р ИСО 3377-1-2017 рис.1 (прямоугольник, 70 х 40мм) с надрезом
д60811_12 | Нож вырубной ГОСТ МЭК 60811 рис.12 (лопатка, 75мм) с держателем
139199 | Нож вырубной по ASTM D5397-20 (лопатка) с выталкивателем
135801 | Нож вырубной (лопатка, 150мм) по чертежу
137446 | Нож вырубной (круг, Ø 35мм) глубина 7мм
137379 | Нож вырубной по ГОСТ 19109-84 (прямоугольник, 80 х 10мм) без радиусов, с выталкивателем
52Х15 | Нож вырубной (лопатка, 52х15) по чертежу ПФШ 501.02-I
139643 | Нож вырубной (лопатка, 100мм) по чертежу
136565 | Нож вырубной ГОСТ МЭК 60811 рис.13 (лопатка, 50мм) без выемки
138852 | Нож вырубной (квадрат, 200 х 200мм)
ПP53803015 | Нож вырубной (лопатка, 72 х 21мм) по чертежу
136680 | Нож вырубной НВ-1 тип А Для вырубки образцов по ГОСТ ISO 283-2014, тип образца-А, размер образца 380х35мм, толщина образца до 25мм, 400х55х34
138851 | Нож вырубной (квадрат, 25 х 25мм)
137703 | Нож вырубной ГОСТ Р 56800-2015 тип 4 (лопатка, 115мм)
139397 | Нож вырубной (квадрат, 100 х 100 мм) без радиусов, толщина образца до 50мм
136748 | Нож вырубной (круг, Ø 10мм) высота 60мм
137746 | Нож вырубной (квадрат, 60 х 60мм) без радиусов
137313 | Нож вырубной по ГОСТ 28009-88, тип 2, толщина образца до 30мм
136427 | Нож вырубной (лопатка, 280мм, по чертежу)
136270 | Нож вырубной по ГОСТ 12580 (лопатка, 70мм)
139717 | Нож вырубной (квадрат, 50 х 50 мм)
138777 | Нож вырубной ГОСТ Р ИСО 3377-1-2017 рис.1 (прямоугольник, 100 х 50мм) с надрезом
138559 | Нож вырубной ГОСТ Р 54552-2011 п.8.2.1 (круг, Ø50-0,5мм) с выталкивателем
139636 | Нож вырубной (круг, Ø 45мм)
138748 | Нож вырубной (квадрат, 52 х 52мм)
137426 | Нож вырубной по ГОСТ 2678-94 тип 2 (лопатка, 115мм)
138508 | Нож вырубной (квадрат, 30х30мм) без радиусов с выталкивателем
136827 | Нож вырубной по ГОСТ 11721-78 (лопатка, 152мм) толщина образца до 19мм
136279 | Нож вырубной ГОСТ МЭК 60811 рис.12 (лопатка, 75мм) с держателем и выемкой
139289 | Нож вырубной (круг, Ø 112,87мм)
138775 | Нож вырубной ГОСТ Р ИСО 3376-2013 Кожа (стандартный образец) лопатка, 110мм
139528 | Нож вырубной (квадрат, 25 х 25мм) с выталкивателем
136683 | Нож вырубной НВ-1 тип D Для вырубки образцов по ГОСТ ISO 283-2014, тип образца-D, размер образца 575х100мм, толщина образца до 25мм, 595х120х34
138640 | Нож вырубной (круг, Ø 50 мм)
138879 | Нож вырубной (лопатка, 115мм) по чертежу
138749 | Нож вырубной (квадрат, 47 х 47мм)
137341 | Нож вырубной (круг, Ø 140мм)
136618 | Нож вырубной (квадрат, 10 х 10мм)
136681 | Нож вырубной НВ-1 тип В Для вырубки образцов по ГОСТ ISO 283-2014, тип образца-В, размер образца 575х100мм, толщина образца до 25мм, 595х120х34
138862 | Нож вырубной (круг, Ø 34,1мм) по чертежу № АПДМ.761000.001
138662 | Нож вырубной (лопатка, 152мм) по чертежу ТТИ.002.150
138416 | Нож вырубной ГОСТ Р 70628.1-2023 рис.ДБ-1 (лопатка, 70мм)
139063 | Нож вырубной ГОСТ Р 57950-2014 (круг, Ø 25мм) с выталкивателем
136980 | Нож вырубной (круг, Ø 37мм) глубина 7мм
137156 | Нож вырубной (лопатка, 80мм) по чертежу
136388 | Нож вырубной ГОСТ ИСО 4074-9-93 (прямоугольник, 70х20мм) с держателем
139582 | Нож вырубной (круг, Ø 30мм) с выталкивателем
138962 | Нож вырубной (квадрат, 35 х 35 мм) без радиусов
137616 | Нож вырубной (круг, Ø 10 мм)
138586 | Нож вырубной (круг, Ø 28+-1мм)
137547 | Нож вырубной (прямоугольник, 160 х 6,5мм) без радиусов
137695 | Нож вырубной по ГОСТ Р 54553-2019 тип C (лопатка, 115мм)
137406 | Нож вырубной по ГОСТ ИСО 4074-9-93 (прямоугольник, 70 х 20+-1мм)
138669 | Нож вырубной (прямоугольник, 200 х 100 мм) без радусов
138642 | Нож вырубной (прямоугольник, 60 х 40 мм)
139337 | Нож вырубной ("сердечко", 15 мм)
ДВ100Х20 | Нож вырубной (прямоугольник, 100х20мм) с держателем и выталкивателем
135674 | Нож вырубной (прямоугольник, 100 х 50мм) с протоколом
137737 | Нож вырубной по ГОСТ 4647-2015 (ISO179) тип 2 (прямоугольник, 80 х 10мм) без радиусов
139076 | Нож вырубной (прямоугольник, 120 х 100мм с отверстием 6мм (по эскизу) с выталкивателем
136468 | Нож вырубной (прямоугольник, 40 х 20мм (±1,0)
138569 | Нож вырубной (прямоугольник, 260 х 100мм)
125Х10 | Нож вырубной (прямоугольник, 125 х 10мм) без радиусов
139338 | Нож вырубной ("сердечко", 20 мм)
136611 | Нож вырубной (по чертежу 12028.009)
136838 | Нож вырубной (прямоугольник, 100 х 4мм) радиус в углах 1,5мм
136993 | Нож вырубной (прямоугольник, 115 х 10мм)
138462 | Нож вырубной по ГОСТ Р 54553-2011 тип B (лопатка, 140мм)
138364 | Нож вырубной (прямоугольник, 150 х 10мм)
136815 | Нож вырубной (по чертежу 12028.013/1)
137419 | Нож вырубной по ГОСТ 7912-74 (прямоугольник, 150 х 6 мм)
47 | Нож вырубной по ГОСТ 7912-74 для испытания резин (прямоугольник, 150 х 6мм) без радиусов
139339 | Нож вырубной ("сердечко", 23 мм)
137176 | Нож вырубной по ГОСТ 426-77 п 1.1
Д100х20 | Нож вырубной (прямоугольник, 100х20мм) с держателем
136616 | Нож вырубной просечной 8 х 8 мм, крест (+), высота 3мм
138584 | Нож вырубной (прямоугольник, 50 х 6мм +-0,5)
138611 | Нож вырубной по чертежу ( круг, 2 режущие кромки Ø 14мм и Ø 45мм)
138665 | Нож вырубной (прямоугольник, 60 х 15мм)
137933 | Нож штанцевый АП 8505.000-01 (лопатка, 75мм) по чертежу
137270 | Нож вырубной (прямоугольник, 75 х 10мм) без радиусов по чертежу
139149 | Нож вырубной (прямоугольник, 70х25мм) без радиусов
136289 | Нож вырубной (прямоугольник, 130 х 90мм) с отверстием по эскизу
139519 | Нож вырубной (прямоугольник, 200 х 15 мм)
137349 | Нож вырубной (прямоугольник, 150 х 25мм)
136306 | Нож вырубной по ГОСТ 4651-2014 (прямоугольник, 50 х 10мм) с держателем
137333 | Нож вырубной по ГОСТ ISO 283-2019 тип В (лопатка, 415+120мм)
139581 | Нож вырубной по ГОСТ 7912-74 (прямоугольник, 35х6мм) без радиусов с выталкивателем
139477 | Нож вырубной ТУ 301-05-49 (лопатка, 80мм)
137546 | Нож вырубной (прямоугольник, 110 х 5мм) без радиусов
П54553-2011С | Нож вырубной по ГОСТ Р 54553-2011 тип С с протоколом измерений
137738 | Нож вырубной (прямоугольник, 200 х 20мм) радиус в углах 1,5мм
139069 | Нож вырубной (прямоугольник, 135 х 6мм) без радиусов
138922 | Нож вырубной (прямоугольник, 125 х 10 мм)
139287 | Нож вырубной (прямоугольник, 90 х 50мм)
138463 | Нож вырубной по ГОСТ Р 54553-2011 тип E (лопатка, 125мм)
135672 | Нож вырубной (прямоугольник, 10 х 20мм) с протоколом
139070 | Нож вырубной (прямоугольник, 135 х 10мм) без радиусов
139059 | Нож вырубной по ГОСТ 4651-2014 тип А (прямоугольник, 50 х 10мм) без радиусов с выталкивателем
139527 | Нож вырубной (прямоугольник, 150 х 10мм) с выталкивателем
136305 | Нож вырубной по ГОСТ 4648-2014 (прямоугольник, 80 х 10мм) с держателем
138923 | Нож вырубной (прямоугольник, 125 х 13 мм)
137314 | Нож вырубной (прямоугольник, 172 х 10мм) без радиусов, по чертежу
137412 | Нож вырубной (прямоугольник, 150 х 60мм) R4 с отверстием 22х22мм, R3 и прорезью (по чертежу ТБЦ 4-76.06.003)
136519 | Нож вырубной (прямоугольник, 40 х 10мм) с держателем и выталкивателем
138636 | Нож вырубной (прямоугольник, 150 х 50мм)
139312 | Нож вырубной (прямоугольник, 150 х 10мм) без радиусов
139277 | Нож вырубной по ГОСТ ИСО 4074-9-93 (прямоугольник, 70 х 20+-1мм) с выталкивателем
138417 | Нож вырубной по ГОСТ 4647-2015 (ISO179) тип 2 (прямоугольник, 80 х 10мм)
138579 | Нож вырубной по ГОСТ EN388-2019 (круг, Ø 38+-0.5мм)
138464 | Нож вырубной по ГОСТ Р 54553-2011 тип F (лопатка, 125мм)
138609 | Нож вырубной (прямоугольник, 100 х 50мм) без радиусов
136520 | Нож вырубной (прямоугольник, 100 х 150мм) с держателем и выталкивателем
138751 | Нож вырубной (прямоугольник, 120±1 мм х 10±0,5 мм) с выталкивателем
139245 | Нож вырубной (прямоугольник, 120 х 10мм)
136785 | Нож вырубной (прямоугольник, 150 х 20мм)
136564 | Нож вырубной по ГОСТ Р 56586-2015 п.8.14
167Х327R11 | Нож вырубной (прямоугольник, 327 х 167мм) R=11мм, чертеж Д-063
137841 | Нож вырубной по ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000), метод В (лопатка, 115 мм)
137348 | Нож вырубной по ГОСТ ISO 20753:2018 тип А1 (лопатка, 170мм)
136321 | Нож вырубной (прямоугольник, 200 х 15 (+0,2; -0,1) мм)
137445 | Нож вырубной "Этикетка воды Горная вершина" с выталкивателем
139210 | Нож вырубной (прямоугольник, 160 x 25мм)
137698 | Нож вырубной (прямоугольник, 229,5 х 119,50мм) по чертежу, радиус в углах 2мм
137630 | Нож вырубной по ГОСТ 4647-80 тип 2 (прямоугольник, 80х10мм) полый
138466 | Нож вырубной (прямоугольник, 70х20 +-0,1мм)
137645 | Нож вырубной по ГОСТ 7912-74 (прямоугольник, 30 х 6мм)
138635 | Нож вырубной (прямоугольник, 150 х 15мм)
137269 | Нож вырубной (прямоугольник, 150 х 10мм) без радиусов по чертежу
138789 | Нож вырубной (прямоугольник, 100 х 50мм)
136687 | Нож вырубной (прямоугольник, 100,0±1 х 10,0±0,5 мм)
136786 | Нож вырубной по ГОСТ Р 54553-2011 тип D (лопатка, 100мм)
138668 | Нож вырубной (прямоугольник, 200 х 50 мм) без радусов
139286 | Нож вырубной (прямоугольник, 120 х 15мм)
138507 | Нож вырубной по ГОСТ 7912-74 (прямоугольник, 45х6мм) без радиусов
139392 | Нож вырубной (прямоугольник, 125 х 10 мм) с выталкивателем
138641 | Нож вырубной (прямоугольник, 130 х 6,5 мм)
137712 | Нож вырубной по ГОСТ 4647-2015 (ISO179) тип 2 (прямоугольник, 80 х 10мм) без радиусов, с выталкивателем
150Х6 | Нож вырубной (прямоугольник, 150 х 6мм) без радиусов
139105 | Нож вырубной по ГОСТ 7912-74 (прямоугольник, 32 х 6мм)
138568 | Нож вырубной (прямоугольник, 260 х 200мм)
138004 | Нож вырубной по ГОСТ 4647-2015 (ISO179) тип 3 (прямоугольник, 50 х 6мм) без радиусов
138835 | Нож вырубной по ОСТ 3-4575-80 (лопатка, 200 мм)
138820 | Нож вырубной (прямоугольник, 38 х 8 мм) по чертежу 18537.05.0.001
136322 | Нож вырубной (прямоугольник, 200 х 10мм)
136188 | Нож вырубной (прямоугольник, 125 х 13мм) без радиусов
138461 | Нож вырубной по ГОСТ Р 54553-2011 тип A (лопатка, 140мм)
139336 | Нож вырубной ("сердечко", 12мм)
136563 | Нож вырубной (прямоугольник, 80 х 10 мм)
138509 | Нож вырубной по ГОСТ 7912-74 (прямоугольник, 45х6мм) без радиусов с выталкивателем
137399 | Штамп для нанесения меток по ГОСТ 270-75 тип 1 и тип 2
138914 | Приспособление для надреза по ГОСТ 13518-68 чертеж 3 (надрез 19+-0,5 х 0,5+-0,05 мм)
137755 | Прессформа двухместная 145 х 145 х 1мм
137418 | Пресс реечный Stalex AP-1
РП-3 | Пресс ручной РП-3 для вырубки образцов 3т в комплекте
ПP53803016 | ПP53803016_Гиря 2кг с наклейкой
136706 | Шаблон 50х220±1 мм массой 0,360±0,04кг для меха
137932 | Нож штанцевый АП 8505.000 (лопатка, 79мм) по чертежу
135892 | Плита для пресса 1т
137550 | Прессформа одноместная 150 х 150 х 3,0 мм
139215 | Сверло полое ГОСТ 4649-2024 рис.2 ( круг, Ø 16.20мм)
137656 | Прессформа двухместная 120 х 140 х 2мм
137016 | Пресс ручной гидравлический настольный 10т
137589 | Прессформа Ø 50мм, h=6мм (9 гнезд)
138546 | Приспособление для надреза по ГОСТ 262-93 (метод D, дугообразный) , надрез глубиной 0,5+/-0,08 мм
137756 | Прессформа двухместная 145 х 145 х 2мм
137596 | Прессформа одноместная 150 х 150 х 2,0 мм
139097 | Удлинитель штока пресса
ПP53803022 | ПP53803022_Пресс-форма из стали 12Х18Н10Т по h=80±1мм, Ф канала 9,42мм (по чертежу)
136814 | ПГУ/20 пресс гидравлический настольный в комплекте с гидростанцией на 4кВт
138285 | Прессформа по EN 14891 (стр. 15, рис. А1) 8 мест
139022 | Пресс ручной РП-2 для вырубки образцов 2т в комплекте
137757 | Прессформа двухместная 145 х 145 х 3мм
137397 | Прессформа одноместная 150 х 145 х 2мм
137594 | Хвостовик Ф=20мм, L=30мм
139580 | Прессформа Ø30+-1мм, h=6,5+-0,5мм (9 гнезд)
138971 | Стенд на 3 образца по ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 (испытание на тепловую деформацию) с комплектами грузов
137629 | Стенд на 5 образцов по ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 (испытание на тепловую деформацию) Комплект грузов: 50 г -3 шт; 10 г - 4 шт; 5 г - 2 шт; 1 г - 5 шт; 0,5 г - 5 шт. Груза без калибровки
135893 | Пресс ручной РП-1 для вырубки образцов 1т в комплекте
139515 | Штамп для нанесения меток ГОСТ 21751-76 для тип 1
137758 | Прессформа двухместная 145 х 145 х 4мм
135902 | Подложка полиэтилен PE (8мм)
137171 | Пресс ручной гидравлический настольный 4т
138538 | Оправка радиусная R297 для определения эластичности покрытий при изгибе по ОТТ-25.220.01-КТН-113-14 приложение В
135895 | Плита для пресса 3т
136404 | Приспособление для намокания полосок бумаги по ГОСТ 13525.7-68
137031 | Стенд на 5 образцов 4 комплекта грузов (50гр. - 1 шт., 100гр. - 1шт, 200гр. - 2шт) с калибровкой
138864 | Стержень по чертежу № АПДМ.715111.008
136614 | Цилиндр для мелких деталей по ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.2
138549 | Прессформа Ø 10мм, h=10мм (28 гнезд)
137177 | Резак по ГОСТ 17707-2016 п.4.5 рисунок 3
137782 | Стенд на 5 образцов по ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 (испытание на тепловую деформацию) с комплектами грузов
137590 | Прессформа Ф=16,2мм, h=8мм (18 гнезд)
137759 | Прессформа двухместная 145 х 145 х 6мм
138286 | Приспособление по EN 14891 (стр. 17, рис. А3)
138865 | Стержень по чертежу № АПДМ.715111.009
137777 | Стенд на 5 образцов 4 комплекта грузов (50гр. - 1 шт., 100гр. - 1шт, 200гр. - 2шт), груза без калибровки
137745 | Хвостовик для вырубного ножа (по эскизу)
139147 | Стенд на 4 образца по ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 (испытание на тепловую деформацию) с комплектами грузов
136615 | Планка с металлическими иглами на раме по ГОСТ 3816-81 п.5.2 чертеж 1
139226 | Штамп для нанесения меток по ГОСТ 11262-2017 тип 1В, 2 и 3
83 | Пресс ручной для вырубки образцов 1т
137693 | Плита верхняя (толщина от 10 до 15мм)
52130 | Пресс ручной РП-3 для вырубки образцов 3т
138902 | Приспособление по ГОСТ 209-75 чертеж 2 (грибок)
137398 | Прессформа двухместная 150 х 150 х 2мм
138548 | Приспособление для надреза по ГОСТ 262-93 (метод С, серповидный) , надрез глубиной 0,5+/-0,08 мм
138550 | Прессформа Ф=29мм, h=12,5мм (16 гнезд)
136924 | Прессформа одноместная 200 х 200 х 4мм
137548 | Прессформа одноместная 150 х 150 х 1,0 мм
137588 | Шаблон 150 х 150 х 4мм
137742 | Прессформа одноместная 160 х 160 х 1мм
139579 | Прессформа Ø10,0+-0,5мм, h=10+-0,2мм (18 гнезд)
136464 | Прессформа одноместная 155 х 155 х 1мм
138547 | Приспособление для надреза по ГОСТ 262-93 (метод B, угловой) , надрез глубиной 1,0+/-0,2 мм
137096 | Хвостовик для вырубного ножа Ф=25мм
137761 | Пресс ручной гидравлический настольный 15т
136705 | Шаблон 50х200±1 мм массой 0,360±0,04кг для полотна
137041 | Плита для пресса гидравлического 10т
138847 | Хвостовик вырубной матрицы для пресса (по эскизу)
137743 | Прессформа одноместная 160 х 160 х 3мм
Пробойник Ф=2,7мм для вырубного ножа (по чертежу 12028.013/1)
137336 | Пресс-форма по ГОСТ 16873-92 черт.1
136354 | Рама игольчатая по ГОСТ 11027, рисунок 1
137591 | Прессформа Ф=18,2/10,15мм, h=4мм, кольцо (15 гнезд)
136376 | Приспособление для надреза по ГОСТ 262-93 (метод С, серповидный) , надрез глубиной 1,0+/-0,2 мм
137549 | Прессформа одноместная 150 х 150 х 1,5 мм